山东省淄博第一中学

办公位配电与网络布线施工项目谈判文件

（编号：zbyz2021080602）

山东省淄博第一中学（简称：淄博一中）拟对逸夫楼与博学楼教师办公室办公位配电与网络布线施工项目进行谈判采购，欢迎有实力、符合资质要求且信誉良好的单位来校参与谈判，我们将本着“公开、公平、公正”的原则，严格按照规定程序组织谈判。

一、项目概况

（一）项目名称：淄博一中办公室办公位配电与网络布线施工（含材料）项目

（二）项目概况：

本项目主要负责逸夫楼及博学楼教师办公室新办公位安装后配电与网络布线（含材料）施工。

（三）有关要求：

1、施工要求：施工过程中，严格执行相关标准，确保施工质量与施工安全。

2、材料要求：

主要材料的技术要求

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 技术参数/规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超五类电缆 | 天诚 UTP-11-5E-4P | 完全符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 规范对于超五类线缆的要求。支持千兆以太网(1000Base-T和1000Base-TX)及向下兼容其它应用。带宽：保证150MHz下测试符合最新超五类国际标准。外径：5.3mm±0.1mm。导线：24AWG，0.51mm±0.005mm实芯裸铜导线。绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：0.9mm±0.03mm。外护套：聚氯乙烯，厚度：0.6mm。防火等级：CM。 |
| 2 | 水晶头 | 天诚 KP-11-5E-1 | 性能符合TIA/EIA568C超五类标准中的规定。材料采用镀金层50um，可拔插2000次以上。采用8槽8芯簧片设计。 |
| 3 | 插排 | 公牛 | 2.4A，三位三孔、两位USB，2500W，3×1.0mm2线长1.5米。每办公位一个。 |
| 4 | 电源线 |  | RVV-3×2.5 |
| 5 | 铝合金地线槽 |  | 铝合金半圆弧形地线槽铝合金地线地面线槽 |
| 6 | 辅材 |  | PVC线槽、胶布、防水胶布、扎带，玻璃胶等 |

（四）项目报价方式：招标控制总价：1.35万元。报价为一次性报价，报价中含材料，以人民币报价。

（五）工期：2021年8月20日。

（六）结算及付款方式：

本工程无预付款，工程竣工验收合格后付至结算总值的95%，5%质保金一年后无质量问题无息付清。

二、谈判须知

（一）公司资质要求：具有《营业执照》有效证件并具备本采购文件要求的供货、施工及服务能力。

（二）报价书要求：

1、谈判文件一式五份，正本一份，副本四份。当副本和正本不一致时，以正本为准，加盖单位公章和法人代表印章。

2、谈判文件应包括如下内容：

（1）公司基本信息；

（2）资质证明材料等须加盖公章；

（3）报价单；

（4）质保服务承诺；

（6）可提供的其他文件、资料。

3、报价要求：本项目进行清单报价前须充分了解项目情况和学校的有关要求。

三、谈判工作安排

1、谈判时间： 2021年8月6日上午9：00

报名截止时间：2021年8月6日上午9：00

谈判地点：淄博一中博学楼北一楼会议室

2、勘查答疑时间：2021年8月6日上午9：00之前

3、勘查答疑电话： 0533—4260727   孙老师

四、谈判原则

（一）公开、公平、公正的原则。

（二）综合评比的原则。结合报价方综合实力、服务质量、报价、响应谈判文件的能力、信誉等因素，由谈判小组集体商议确定施工单位。坚持性价比优先，不保证最低价中标，谈判结果不对报价方进行解释。谈判现场满足谈判文件要求的公司不足2家时，可改为单一谈判采购。

五、报价表。

淄博一中办公位配电及网络布线施工投标报价单

| 项目名称 | 数量 （个） | 单价（元） | 总额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公位配电与网络布线施工 | 100 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标单位(公章)：

法人或委托代理人（签字）

2021年8月6日